|  | # URZĄD MIASTA I GMINY WOŁÓW # 56-100 Wołów, Rynek – Ratusz # Wydział Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 071/ 319 13 35 , 319 13 48 fax 319 13 03 |
| --- | --- |

Wołów, 2009-12-21

WIR/2222/13-3/09/ŁB

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę ogólnodostępnej sali sportowej ze

świetlicą w Krzydlinie Wielkiej – nr sprawy WIR/2222/13/09/ŁB

W odpowiedzi na zadane pytania niniejszym przedstawiamy następujące informacje i wyjaśnienia:

1. pyt.: Prosimy o udostępnienie rysunku dźwigara

Odp. Rysunek udostępniony w dniu 18.12.2009r.

2.pyt. Prosimy o odpowiedź, czy w ramach ryczałtowej oferty cenowej należy uwzględnić wyposażenie, wymienione w zestawieniach zawartych w projekcie budowanym:

a) sprzęt sportowy

b) pozostały sprzęt i urządzenia

c) gaśnice

Odp. a) i b)  Już udzielano odpowiedzi w sprawie sprzętu sportowego, teraz potwierdzamy ponownie: wyposażenie w sprzęt sportowy będzie stanowić odrębne postępowanie. Do sprzętu sportowego zalicza się również wyposażenie typu: skrzynie, kozły itp.

c) gaśnice są nieodzownym elementem do odbioru końcowego, są jak najbardziej wymagane.

3. pyt. Prosimy o podanie wymiarów czerpni

Odp. Wymiary czerpni 700 x 300 .

4.pyt.  W rozdz. 3.3 opisu do projektu części instalacyjnej jest opisane , że „obieg czynnika grzewczego zostanie wymuszony przez zamontowaną pompę firmy GRUNDFOSS typ UPC 32-60” . Prosimy o potwierdzenie, że jest to pompa istniejąca i nie należy, w ramach zadania, jej dostarczyć ani montować.

Odp. Proszę patrzeć do opisu, w którym jest również napisane , że nie wymaga się wymiany pompy.

5 pyt.  Prosimy o podanie opisu, charakterystyki technicznej ścianek systemowych do natrysków. Prosimy podać: rodzaj i grubość płyty, kolor, konstrukcję nośną. Powyższe dane są niezbędne do wyceny dostawy i montażu tych ścianek.

Odp. Projekt przewiduje ścianki parawanowe – przegrody otwarte.

Wymiary standard: wysokość – 2100 mm, szerokość  - 900 mm , odstęp od podłogi – 150mm,

głębokość – 900 mm .

ścianki systemowe: Konstrukcje stanowią profile aluminiowe A 4858 (40x20mm) , lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. Wypełnienie płyta laminowana kolor biały gr. 8 mm.

6.pyt. Dostawca stolarki okiennej PCV zgłasza problemy techniczne, dotyczące wykonania okien okrągłych O1 i O2  z zadanego materiału o zadanych wymiarach. Dodatkowo elementy zaprojektowanego przy oknie O1 mechanizmu do otwierania z poziomu podłogi, które produkowane są wyłącznie dla okien prostokątnych, wejdą w światło okna, wpływając ujemnie na jego estetykę. Prosimy o potwierdzenie, że mimo zgłoszonych problemów okna O1 i O2 należy wykonać zgodnie z udostępnionym projektem.

Odp. Tak, okna O1 i O2 należy wykonać zgodnie z projektem.

7. pyt. W dostarczonym rysunku „zestawienie drzwi” elementy D4, D5 opisano jako „z oknem bocznym”. Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ na schematach pokazano drzwi symetryczne. Czy należy okna boczne dodać do pokazanej w widoku stolarki (w tym przypadku prosimy podać ich wymiary), czy też wydzielić w ramach zaprojektowanych drzwi D4 i D5 ( w tym przypadku prosimy o podanie prawidłowych podziałów stolarki) .

Odp. Drzwi D5 należy przyjąć wg podziału jak na schemacie, jako jednoskrzydłowe, nie wstawiamy okien bocznych. Drzwi D4 to drzwi dwuskrzydłowe wg podziału przedstawionego na schemacie. Nie wstawiamy okien bocznych.

8. pyt. Prosimy o opis oporęczowania rampy dla niepełnosprawnych, prosimy podać materiał i jego wykończenie.

Odp. Balustrady dla niepełnosprawnych należy przyjąć jako stalowe malowane. Parametry wg przepisów bhp.

9. pyt. Prosimy o podanie grubości izolacji HYDROMAX

Odp. Grubość izolacji należy przyjąć gr. 5 cm

10. pyt. Prosimy o podanie grubości styropianu do ocieplenia elewacji.

Odp. Grubość styropianu – 10 cm.

11.pyt. Dostawca armatury sanitarnej zgłasza, że nie produkuje się hydrantów Hp25 w skrzynce z podwójnym odcinkiem węża półtwardego (który ma być zamontowany wg projektu). Prosimy o podanie prawidłowej średnicy hydrantu oraz długości węży.

Odp. Proszę zastosować hydrant Hp25mm z wężem o długości 30 m (ustalono z projektantem).

12 pyt. Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, że do dnia dzisiejszego nie udostępnił w SIWZ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , która definiuje zakres robót wg §1 wzorca umowy. W dniu 08.12.2009r. wraz z dokumentacją projektową , została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego jedynie STWiOR branży elektrycznej. O uzupełnienie SIWZ wnosiliśmy już w zapytaniach z dnia 04.12.2009r. Prosimy o komentarz.

Odp. Zakres robót objęty zamówieniem opisuje w sposób wystarczający dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. Niemniej jednak spełniając żądanie wykonawców zamieszczamy STWiOR poszczególnych branż. Jako załączniki do niniejszych wyjaśnień.