Wołów, 2009-12-23

WIR/2222/13-8/09/ŁB

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę ogólnodostępnej sali sportowej ze

świetlicą w Krzydlinie Wielkiej – nr sprawy WIR/2222/13/09/ŁB

W związku z wniesionymi pytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- W SIWZ, ST i w przedmiarze zadano dostawę i montaż tablicy SW – wg.. specyfikacji dostawcy

Prosimy o podanie w.w. specyfikacji - w celu umożliwienia wyceny.

Odp. 1 pyt.

W tablicy SW zgodnie z opisem należy umieścić aparaturę służącą do wysterowania  wentylacji obiektu. W przedmiarze nie mówi się jak przytoczono w zapytaniu „wg specyfikacji dostawcy” . W przedmiarze jest zapis „ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Tablice SW nastawów wentylacji” .

Dostawca/wykonawca sam decyduje, jaka to ma być tablica.

- W opisie technicznym do projektu instalacji sanitarnych (Wentylacja przestrzeni podpodłogowej) jest mowa o montażu 2 wentylatorów DECOR 300 PLUS, podłączonych do kanałów o średnicy 110 mm. Czy należy uzupełnić przedmiar o dostawę i montaż takich wentylatorów, czy też poniższe pozycje z przedmiaru uwzględniają te w.w. wentylatory do przewietrzania?

W przedmiarze uwzględniono:

- Montaż wentylatorów typu DECOR-300 plusCR - 5 szt.,

- Montaż wentylatorów typu DECOR-300 plus CH – 4 szt.

- Montaż wentylatorów typu DECOR-100 CR – 4 szt.

Odp. 2 pyt.

Należy wycenić ilość i typ wentylatorów wg przedmiarów.

- W udostępnionej w dniu wczorajszym STWiOR - architektura, oraz w opisie technicznym do projektu. w materiałach nakazano zastosowanie bloczków SILKA. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie analogicznych materiałów ściennych silikatowych - innego producenta?

Odp. 3.pyt.

Do wyceny należy przyjąć bloczki o parametrach analogicznych do wskazanych w dokumentacji i przedmiarach.

4.   W udostępnionej w dniu wczorajszym STWiOR - architektura, w stosowanych w zadaniu materiałach wymieniono, m.in.:

- sufit podwieszany systemowy (np. OWA COUSTIC), sufity podwieszane z wełny mineralnej (wymiary płyt 600x600)

- wykładzina kauczukowa ECOPLAN

- farba silikonowa (materiały elewacyjne)

W przedmiarze, w udostępnionym opisie do projektu ani na przekrojach nic podano takiego wykończenia sufitów, podłogi, elewacji. Prosimy o wyjaśnienie. Jeśli należy zastosować sufity podwieszane. wykładzinę, malowanie elewacji - prosimy o poprawienie przedmiaru (podanie ilości).

Odp. 4 pyt.

Proszę wycenić zgodnie z opisem do projektu, projektem i przedmiarem.

5. W związku z faktem, że Zamawiający po raz kolejny już zmienia zdanie w sprawie rozliczenia zadania oraz sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego (najpierw, że cena ma wynikać z kosztorysu ale wynagrodzenie ryczałtowe, potem, że ryczałt, w dniu wczorajszym, że ryczałt ale że oferent nie może „na własną rękę” korygować pozycji przedmiaru, w dniu dzisiejszym że jednak powinien: „Wykonawca po stwierdzeniu braku w przedmiarach robót wyszczególnienia pozycji robót (...) wykazuje te roboty w pozycji dodatkowej. która powinna znaleźć się na końcu kosztorysu ofertowego (nie dotyczy to pozycji już wyjaśnionych/skorygowanych przez zamawiającego (...)”

- prosimy o wyjaśnienie ostateczne, konsekwentne i spójne sposobu sporządzenia ceny oraz o przedstawienie stosownych zapisów umowy oraz siwz. Aktualnie warunki stawiane przez Zamawiającego nie są jednoznaczne.

Jest to sprawa kluczowa, ponieważ zgodnie ze SIWZ (III. pkt. 3.6) oferta, która zawiera błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

Odp. 5 pyt.

Zamawiający nie zmienia zdania w sprawie rozliczenia zadania oraz sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego. Takie stwierdzenie wynika z braku rozumienia treści odpowiedzi przez oferenta.

Zamawiający niniejszym potwierdza, że kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 2 SIWZ. Niemniej jednak Wykonawca, po stwierdzeniu braku w przedmiarach robót wyszczególnienia pozycji robót koniecznych do wykonania, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, wykazuje te roboty w pozycji dodatkowej, która powinna się znaleźć na końcu kosztorysu ofertowego (nie dotyczy to pozycji już wyjaśnionych/skorygowanych przez Zamawiającego, które zamieszczono na stronie zamawiającego w odpowiedziach na zadane pytania, te powinny być skorygowane w odpowiednich pozycjach). Pozycja ta może mieć nazwę np. „Roboty nie ujęte w przedmiarach, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia”. Wartość tej dodatkowej pozycji winna znaleźć się w oferowanej przez Wykonawcę cenie.

- W związku z licznymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiającego, dotyczącymi zarówno tak kluczowej sprawy jak podstawa obliczenia ceny oraz w związku z odpowiedziami; które wymagają wykonania przez Wykonawców dodatkowych obliczeń w celu korekty przedmiaru przedstawionego przez inwestora (który uprzednio, zgodnie ze SIWZ i odpowiedzią, miał być respektowany) wnosimy, na podst. art. 38 pkt 6 Ustawy Pzp o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Odp. 6 pyt.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.