|  | # URZĄD MIASTA I GMINY WOŁÓW # 56-100 Wołów, Rynek – Ratusz # Wydział Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 071/ 319 13 35 , 319 13 48 fax 319 13 03 |
| --- | --- |

Wołów, 2009-12-23

WIR/2222/13-9/09/ŁB

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę ogólnodostępnej sali sportowej ze

świetlicą w Krzydlinie Wielkiej – nr sprawy WIR/2222/13/09/ŁB

W odpowiedzi na pytania o następującej treści

- Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zapisów umownych:

Zamawiający bezspornie zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia a jednocześnie stosuje zapis zakazujący Wykonawcy zbywania wierzytelności na rzecz osób trzecich.

Wnosimy, na podstawie art. 509 k.c., o wprowadzenie zapisu, na podstawie którego Wykonawca mógłby zbywać wierzytelności na rzecz osób trzecich – za zgodą Zamawiającego.

W związku z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem płatności, w związku z którym Wykonawca realnie będzie musiał finansować zadanie za środków własnych lub pozyskanych od powołanych do tego instytucji (bank), zabezpieczenie w postaci należnej Wykonawcy wierzytelności, do której zapłacenia przecież Zamawiający się bezspornie zobowiązuje, w żaden sposób nie narusza interesów Zamawiającego, jest zgodny z K.c., nie narusza Pzp.

- W swoich trzech odpowiedziach dot podłogi sportowej Zamawiający preferuje i przedstawia jako jedyne właściwe zastosowanie przykładu podłogi sportowej ONYKS SOLID - bez podania parametrów, wymogów, norm, jakie podłoga sportowa ma spełniać (podane są tylko wymiary). Przez takie postępowanie Zamawiający uniemożliwia oferentom dobranie podłogi równoważnej, choć deklaruje „możliwość zastosowania podłogi o parametrach i właściwościach podobnych lecz nie gorszych”. W związku z tym wnosimy o zaakceptowanie n.w. konstrukcji podłogi, która spełnia wszystkie parametrów normy DIN 18032 cz.2 oraz normy PN:EN:14904:2006 dla podłóg sportowych. Norma EN: 14904:2006 jest normą już obowiązującą podczas realizacji podłóg sportowych.:

- ruszt sprężysty gr. 37 mm: legar z elementem elastycznym,

- ślepa podłoga z desek gr. 17 mm,

- folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm,

- HARO – moduły parkietowe: dwuwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowany do ślepej podłogi. Górna warstwa użytkowa wykonana z litego drewna dębowego lub jesionowego,  gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na ścieranie. Warstwa nośna wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki). Grubość modułu 12,6mm,

- linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie,

- listwy wentylacyjne z otworami wentylacyjnymi.

W przypadku braku akceptacji wnosimy o podanie parametrów, które zgodnie z  wymogami Zamawiającego, powinna spełniać prawidłowa podłoga.

- Prosimy o jednoznaczne podanie warunków posadowienia oraz zakresu robót ziemnych do wykonania – celem skalkulowania robót ziemnych:

- w dokumentacji geotechnicznej podano pierwszą kategorię geotechniczną.

- w projekcie konstrukcyjnym „obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej”. Efektem tego zalecono wymianę gruntów przed wykonaniem podbudowy pod posadzki.

W związku z tym prosimy o podanie, na jaką głębokość i na jakim obszarze  należy wybrać grunty pod posadzkę. Projekt tego nie podaje, w przedmiarze przyjęto 90 cm.

- Prosimy o weryfikacje przedmiaru w kwestii dostawy i montażu drzwi aluminiowych:

- przedmiar w poz. 165. 166, 168 zawiera 5 sztuk drzwi o szer. 1,90 m podczas gdy w zestawieniu drzwi są 4 sztuki; czy należy przewidzieć jakieś drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, poza zestawieniem, czy też skorygować przedmiar zgodnie z zestawieniem?

- w przedmiarze brak drzwi o szer. 1,30m (D5). Czy należy uzupełnić kosztorys o dostawę i montaż tych drzwi?

Zamawiający informuje:

Odp. 1 pyt.

Zamawiający zwraca uwagę na zapis w załączniku SIWZ , którym jest „Formularz ofertowy wykonawcy”.

W formularzu tym (pkt 5.) wykonawca podpisuje się pod oświadczeniem o treści: „Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Odp. 2 pyt.

Zamawiający zaakceptuje podłogę, która spełnia wszystkie parametry normy DIN 18032 cz.2 oraz normy PN:EN:14904:2006

Odp. 3.pyt.

Proszę przyjąć to, co podaje przedmiar robót

Odp. 4 pyt.

Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej:

- drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 190 x 200 -  szt. 4

- drzwi jednoskrzydłowe (D5) o wymiarach 90 x 200 (D5) - szt. 1  i należy

wycenić je w pozycji dodatkowej kosztorysu ofertowego.