|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek - Ratusz fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

# WES.271.45.2013							Wołów, 01.08.2013r..

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.45.2013. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

W skład zamówienia publicznego na „Budowę placu zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła” wchodzi wykonanie i montaż ogrodzenia placu z wykorzystaniem istniejącego ogrodzenia dlatego też składam zapytanie z jakiego rodzaju siatki powlekanej jest wykonane obecne ogrodzenie, jaki wymiar oczek siatki i kolor? Ponad to ile mb ma projektowane ogrodzenie i jaki rozstaw słupków?

Odpowiedź 1

Wykonawca nie zajmuje się ogrodzeniem istniejącym. Istniejące ogrodzenie jest wykonane z siatki ocynkowanej. Projektowane ogrodzenie dł. 41,00 mb (jak w Przedmiarze) z siatki powlekanej PCV wys. 1,00 m, o oczkach 50x50 mm , z drutu 2,5 mm, rozstaw słupków co 2,00 m.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej, zgodnej z obowiązującymi normami i spełniające wszystkie wymagania?

Odpowiedź 2

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

(Burmistrz Gminy Wołów)

do wiadomości:

- adresat

- a/a.

- wszyscy uczestnicy postępowania

Sprawę prowadzi: Kinga Pisching - Olejniczak, tel. 071 319 13 43